| I.S.Productique Seconde |  |  | PROMT-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lycée TURGOT |  |
|  | Métrologie - Contrôle | Limoges |  |
|  | Contrôle des spécifications dimensionnelles | AS : 2005/2006 |  |
|  | Mesurage par lecture directe et indirecte | 05PROMT-01.DOC |  |

Objectifs opérationnels:

* Décodage d'une spécification dimensionnelle.

* Utilisation rationnelle des appareils de mesure à lecture directe et indirecte.

* Proposer et mettre en oeuvre un procédé de contrôle simple.

Ressources:

* Application multimédia « Le mesurage »
	* Le guide du dessinateur
	* catalogue « Mitutoyo »

Conditions de réalisation:

* Support de perceuse
* Texte des activités à réaliser

*.Fiches réponses

###### DEROULEMENT DES ACTIVITES

##### ETAPE 01

Activité Multimédia

*Lancer l’application,
« Le Mesurage »

*Faire l’étude suivante du plan du diaporama,

* « Fiche infos » à compléter, après l’analyse de l’étude-02 :
		compléter le DF « embout de maillet », donné en « annexe 01 »
 en précisant les données suivantes,
			 la nature des surfaces repérées sur le dessin 3D
			 cercler et annoter sur les vues planes
				une cote en clair
				une cote codée
				une spécification de forme				consulter le guide du 
				une spécification d’orientation			dessinateur (GDI),
				une spécification de position			chapitres, 17.2 et 17.3
				un critère d’état de surface

Faire une rédaction appliquée et soignée

Faire valider votre travail par le professeur

PROMO-01	page 1/2

##### ETAPE 02

On se propose de vérifier la conformité de certaines spécifications dimensionnelles relatives 
au boîtier appartenant au Support de perceuse.
	* Objet technique disponible sur le site ISP

* Voir le dessin de définition [DF] du  « BOITIER »  donné en document « annexe 02 »

02-1	Utilisation des calibres à coulisse, mesurage par lecture directe

1er mesurage :	spécification

2ème mesurage :	spécification

02-2	Utilisation des micromètres, mesurage par lecture directe

3ème mesurage :	spécification

02-3	Utilisation des comparateurs à cadran, mesurage indirect

4ème mesurage :	spécification

Instructions générales

 Compléter les fiches réponses  et  procéder au contrôle des spécifications

 Exploiter les documents ressources du « classeur TP »

 Consulter sur le diaporama  « Le Mesurage »,

 Pour compléter vos fiches réponses, voir,

 Penser à consulter également le catalogue « Mitutoyo » disponible sur le poste.

Faire appel au professeur pour informations complémentaires.

Faire valider votre travail par le professeur.

PROMO-01	page 2/2

| ISP |  | FICHE REPONSE TP |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SECONDE |  | Lycée Turgot – AS : 2005/2006 |  |
| PROMT-01 |  |  | Nom: |
| Mesurage des spécifications |  |  | Prénom: |
| dimensionnelles |  |  | Classe: Date: |

Annexe 01

PROMO-01R	page 1/5

Annexe 02

PROMO-01R	page 2/5

| Mesurage de la spécification : |  |
| --- | --- |

 Surligner cette spécification sur le DF (dessin de définition)

 Préciser la (les) surface(s) liée(s) à cette spécification, (repère et nature) :

Surface spécifiée:.........................................Surface liée:...............................................

| Décoder la spécification | Colorier en rouge la zone de tolérance Préciser le nom des différents composants Donner la valeur nominale de H |
| --- | --- |
| Dnom = .................................................. Dmaxi = ................................................. Dmini = .................................................. Dmoy = .................................................. ES = ...................................................... EI = ........................................................ IT = ........................................................ |  |

 Le mesurage du diamètre correspondant à la spécification étudiée sera effectué
		à l’aide d’un « calibre à coulisse ».

 Rechercher et préciser les critères de définition suivants :

|  | Nom usuel = ........................................................... Résolution = .......................................................... Capacité = .............................................................. Précision globale = ............................................... |
| --- | --- |

 Procéder au mesurage, pour s’assurer que la surface contrôlée est bien comprise dans la zone de tolérance définie on réalisera deux mesures, suivant le schéma ci-dessous.

|  | Dimension 1 = ....................................................... Dimension 2 = ....................................................... Conformité (oui/non) = .......................................... |
| --- | --- |

PROMO-01R	page 3/5

| Mesurage de la spécification : |  |
| --- | --- |

 Surligner cette spécification sur le DF (dessin de définition)

 Préciser la (les) surface(s) liée(s) à cette spécification, (repère et nature) :

Surface spécifiée:.........................................Surface liée:...............................................

 Le mesurage du diamètre correspondant à la spécification étudiée, sera effectué
		à l’aide d’un « calibre à coulisse », adapté à ce type de mesurage.

 Rechercher et préciser les critères de définition suivants :

|  | Nom usuel = ........................................................... Résolution = .......................................................... Capacité = .............................................................. Précision globale = ............................................... |
| --- | --- |

 Procéder au mesurage, l’étendue de la surface à contrôler étant importante, on réalisera 
quatre mesures, suivant le schéma ci-dessous.

|  | Dimension 1 = ....................................................... Dimension 2 = ....................................................... Dimension 3 = ....................................................... Dimension 4 = ....................................................... Conformité (oui/non) = .......................................... |
| --- | --- |

============================================================================

| Mesurage de la spécification : |  |
| --- | --- |

 Surligner cette spécification sur le DF (dessin de définition)

 Préciser la (les) surface(s) liée(s) à cette spécification, (repère et nature) :

Surface spécifiée:.........................................Surface liée:...............................................

 Le mesurage du diamètre correspondant à la spécification étudiée, sera effectué
		à l’aide d’un « micromètre ».

 Rechercher et préciser les critères de définition suivants :

|  | Nom usuel = ........................................................... Résolution = .......................................................... Capacité = .............................................................. Précision globale = ............................................... |
| --- | --- |

PROMO-01R	page 4/5

 Procéder au mesurage, l’intervalle de tolérance étant faible, on réalisera deux mesures, 
suivant le schéma ci-dessous.

 Veiller à l’étalonnage de l’appareil de mesure.

|  | Dimension 1 = ....................................................... Dimension 2 = ....................................................... Conformité (oui/non) = .......................................... |
| --- | --- |

============================================================================

| Mesurage de la spécification : |  |
| --- | --- |

 Surligner cette spécification sur le DF (dessin de définition)

 Préciser la (les) surface(s) liée(s) à cette spécification, (repère et nature) :

Surface spécifiée:.........................................Surface liée:...............................................

 Le contrôle de cette spécification sera réalisé,
		à l’aide d’un « comparateur à cadran », adapté à ce type de mesurage,
		par mesurage indirect par méthode différentielle.

 Rechercher et préciser les critères de définition suivants :

|  | Nom usuel = ........................................................... Résolution = .......................................................... Capacité = .............................................................. Précision globale = ............................................... |
| --- | --- |

 Sur le schéma ci-dessus, préciser les renseignements suivants :

| 1°) la hauteur totale de l'empilage de cales étalons réalisé: h = .............................. 2°) la dimension de chaque cale utilisée: ...................................................................... 3°) sur le schéma ci-contre, dessiner en rouge la position des index MAXI et MINI: |  |
| --- | --- |
| 4°) procéder au contrôle de la surface spécifiée sur toute son étendue. |  |
| 5°) représenter les positions extrêmes prises par la grande aiguille: * en vert la position maxi * en bleu la position mini. 6°) conformité de la spécification: ...................................................................... |  |

PROMO-01R	page 5/5